钢制类营具采购项目

| 序号 | 产品名称 | 规格/材质 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气瓶防倾倒架 | 1、适用40L医用氧气瓶。 2、立柱采用加厚25X25圆管底版采用≥5mm厚钢板表面喷涂处理。3、整体静载≥200kg安全系数≥2。 4、配有2条可调防倒链条。5、售后：要求接到报修后3小时到现场，以保障正常工作运行. | 组 | 钢制 |
|  | 气瓶防倾倒锁 | 1、采用优质阻燃ABS塑料一体注塑而成。2、背部这个有2个安装孔可固定于墙面。 3、配有安全防倾倒安全带。4、整体静载180kg。5、售后：要求接到报修后3小时到现场，以保障正常工作运行. | 组 | 钢制 |
|  | 实验凳 | 1:优质钢架或注塑架，皮艺或布艺饰面.2：优质海绵填充软包，舒适度良好，饱满结实，透气性强，环保无污染.3：可升降，可移动，可调节角度，牢固耐用. 4：尺寸400*420*40/55 5：售后：要求接到报修后2小时到现场，以保障正常工作运行. | 个 | 钢制 |
|  | 货 架 | 1.尺寸：1510*2000 2： 采用优质一级冷轧钢板，钢架，采用静电喷涂处理的现代化生产工艺，经专用扎弯成型蝴蝶卡扣式链接，模具化钣金流水线精工而成:3：环保无污染。 4： 加厚立柱，四层隔板，高度可调节，单层承重300公斤，连结架及五金件均选用名优厂家生产。支撑加固辅件耐磨耐压，达到标准承重要求。各结构件和柜体无变形，无倾斜。5：售后：要求接到报修后2小时到现场，以保障正常工作运行. | 组 | 钢制 |
|  | 货 架 | 1.尺寸：2020*2000 2： 采用优质一级冷轧钢板，钢架，采用静电喷涂处理的现代化生产工艺，经专用扎弯成型蝴蝶卡扣式链接，模具化钣金流水线精工而成:3：环保无污染。 4： 加厚立柱，四层隔板，高度可调节，单层承重300公斤，连结架及五金件均选用名优厂家生产。支撑加固辅件耐磨耐压，达到标准承重要求。各结构件和柜体无变形，无倾斜。5：售后：要求接到报修后3小时到现场，以保障正常工作运行. | 组 | 钢制 |
|  | 棕 垫 | 1、尺寸1900*900*60mm 2 产品描述：基材采用优质3D椰棕50厚度，适中稍硬，有效承托。3 优质素色提花面料，水波纹路透气网孔柔软，弧形转角，防撞，耐磨，牢固。4环保无异味，不易变形。 5：售后：要求接到报修后3小时到现场，以保障正常工作运行. | 张 | 配合上下床使用 |
|  | 保管箱 | 1 产品描述基材：均采用优质钢板，表面采用酸洗磷化的现代化生产工艺，经模具化钣金流水线精工而成。对人体和周围环境不产生污染，无毒，无害，无副作用，使用时无异味。 2 电子密码，全钢锁闩，防盗防撬，磷化处理，不易生锈。 3 双锁双开安全钥匙双人保管。4 尺寸350*250*250mm 5.售后：要求接到报修后2小时到现场，以保障正常工作运行。 | 台 | 钢制 |
|  | 推车地车 | 1 产品描述基材：均采用优质冷轧钢板（钢管），表面采用酸洗磷化的现代化生产工艺，选用静电粉末喷塑而成.经模具化钣金流水线精工而成。 2 喷塑材料采用绿色环保型有机粉末，对人体和周围环境不产生污染，无毒。 3 所有各结构件和架体无变形。 4.尺寸：700*450. 5.售后：要求接到报修后2小时到现场，以保障正常工作运行. | 台 | 钢制 |
|  | 推 车（无扶手） | 1 产品描述基材：均采用优质冷轧钢板（钢管），表面采用酸洗磷化的现代化生产工艺，选用静电粉末喷塑而成.经模具化钣金流水线精工而成。 2 喷塑材料采用绿色环保型有机粉末，对人体和周围环境不产生污染，无毒。 3 所有各结构件和架体无变形。 4.尺寸：600*400 无扶手 5.售后：要求接到报修后3小时到现场，以保障正常工作运行. | 个 | 钢制 |
|  | 上下床 | 1 产品描述基材：均采用优质40*40钢架，表面采用酸洗磷化的现代化生产工艺，经模具化钣金流水线精工而成。对人体和周围环境不产生污染，无毒，无害，无副作用，使用时无异味。 2 所有连结架及五金件均选用优质国产配件。 3 整体环保、耐磨、触摸面光滑，边角无刺尖。支撑加固辅件耐磨耐压，达到标准承重要求，配有2块床板。各结构件和架体无变形，无倾斜。4 尺寸2000*900*1800 5.售后：要求接到报修后3小时到现场，以保障正常工作运行. | 个 | 钢制 |
|  | 按摩床 | 1 钢架均采用优质50*50钢材，表面采用酸洗磷化的现代化经流水线精工而成。 2 皮革软包饱满结实，舒适皮革，柔软度好，透气性强，环保无污染，牢固耐用。 3 所有连结架及五金件均选用名优厂家生产钢制家具专用配件、环保、耐磨、触摸面光滑，边角无刺尖。各结构件和架体无变形。 4 尺寸：1900*700 5.售后：要求接到报修后2小时到现场，以保障正常工作运行. | 张 | 钢制 |
|  | 诊断床 | 1 钢架均采用优质50*50钢材，表面采用酸洗磷化的现代化经流水线精工而成。 2 皮革软包饱满结实，舒适皮革，柔软度好，透气性强，环保无污染，牢固耐用。 3 所有连结架及五金件均选用名优厂家生产钢制家具专用配件、环保、耐磨、触摸面光滑，边角无刺尖。各结构件和架体无变形。 4 尺寸：1900*600 5.售后：要求接到报修后3小时到现场，以保障正常工作运行. | 张 | 钢制 |
|  | 不锈钢地架(重型加厚 ) | 1;尺寸500*500*200 2：采用品牌优质304不锈钢板。3：采用38*38不锈钢方管，拉撑采用25*38方管，壁厚≥1.5mm；上面板1.2mm不锈钢板:4：结构:四周连接梁，中间配支撑，承重每平方米600公斤，配ABS胶脚套，保护承重地面。 5.售后：要求接到报修后2小时到现场，以保障正常工作运行. | 组 | 钢制 |
|  | 不锈钢地架(重型加厚 ) | 1;尺寸:1000*500*200 2：采用品牌优质304不锈钢板，38*38不锈钢方管，拉撑采用25*38方管，壁厚≥1.5mm；上面板1.2mm不锈钢板:2：结构:四周连接梁，中间配支撑，承重每平方米600公斤，3：配ABS胶脚套，保护承重地面。 5.售后：要求接到报修后3小时到现场，以保障正常工作运行. | 组 | 钢制 |
|  | 顶 柜 | 1 产品描述基材：均采用优质钢板，表面采用酸洗磷化的现代化生产工艺，经模具化钣金流水线精工而成。对人体和周围环境不产生污染，无毒，无害，无副作用，使用时无异味。 2 平开双门，所有连结架及五金件均选用国产优质配件。支撑加固辅件耐磨耐压，达到标准承重要求。各结构件和柜体无变形，无倾斜。 3 尺寸900*400*400mm 4 颜色 灰白色 5.售后：要求接到报修后3小时到现场，以保障正常工作运行. | 组 | 钢制 |
|  | 梯 子 | 1、规格尺寸1650*300 2、采用加厚25*25mm优质方管无缝焊接，经过除油、酸洗、磷化、静电喷涂而成. 3、承重200KG 4颜色 灰白色 5、售后：要求接到报修后3小时到现场，以保障正常工作运行 。 | 个 | 钢制 |
|  | 不锈钢屏风 | 1、规格尺寸2000*1800 2、四扇折叠框架采用优质19圆304不锈钢无缝焊接而成。 3、可移动配有脚轮带刹车功能。 4、颜色蓝色（冰丝布）5、售后：要求接到报修后3小时到现场，以保障正常工作运行 。 | 联 | 钢制 |
|  | 治疗车1 | 规格尺寸：660*440*860 采用优质304不锈钢，台面安装不锈钢围栏；双层。 | 台 | 钢制 |
|  | 治疗车2 | 规格尺寸：660*440*860 采用优质305不锈钢，台面安装不锈钢围栏；三层。 | 台 | 钢制 |
|  | 保险柜 | 1 产品描述基材：均采用优质钢板，表面采用酸洗磷化的现代化生产工艺，经模具化钣金流水线精工而成。对人体和周围环境不产生污染，无毒，无害，无副作用，使用时无异味。 2 电子密码，全钢锁闩，防盗防撬，磷化处理，不易生锈。 | 台 | 钢制 |
|  | 智能电子储物柜 | 智能人脸识别存储柜基材：优质一级电解冷轧钢板，柜体钢板厚10.0mm。 表面涂饰：钢制构件经酸洗，自动喷淋式磷化、除锈处理后，采用聚酯形粉末，静电喷涂，涂膜不易脱落，环保耐用，光洁美观。 生产工艺：采用全自动数控设备进行剪裁、冲切、数控折弯等工艺后再进行无痕点焊机焊接成型。 | 组 | 钢制 |
|  | 茶几 | 直径600，钢架结构，岩板面，牢固稳定，承重力强 | 个 | 钢制 |
|  | 候诊椅 | 采用优质冷轧钢板，表面采用酸洗磷化的现代化生产工艺，选用静电粉末喷塑而成.经模具化钣金流水线精工而成。 所有连结架及五金件均选用名优厂家生产钢制办公家具专用配件、环保、耐磨、触摸面光滑，边角无刺尖。各结构件和架体无变形，柜体无倾斜。 | 组 | 钢制 |