板材类营具采购项目

| 序号 | 产品名称 | 规格/材质 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推柜 | 1.尺寸450*650 2、基材：采用E0级环保优质品牌三聚氰胺板，3、三屉连锁功能优质滑轨，板材色泽匀称，耐磨性好；吉林“露水河”或"大亚"实木颗粒板，游离甲醛释放量0.1mg/L，优于国家标准≤9mg/100g，含水率<12%；经过防潮、防虫、防腐化学处理，面材及封边：同色PVC封边，不易变形，不易开裂。 五金使用库博、海福乐、DTC或者同等质量五金。4、可移动带轮。5：售后：要求接到报修后3小时到现场，以保障正常工作运行. | 组 | 板材类 |
| 2 | 主机托 | 1、尺寸 380*250 2、采用E0级环保优质品牌三聚氰胺板。3、可移动，带轮。4要求称重20公斤。5：售后：要求接到报修后3小时到现场，以保障正常工作运行. | 个 | 板材类 |
| 3 | 脚蹬 | 1：外形尺寸600*500*500mm 2：承重 单层或多层整体承重不小于200KG。 3：材质整体采用板木结构制作，凳面幢有橡胶防滑板。4符合医院无菌环境要求 整体便于擦拭消毒。 5.售后：要求接到报修后3小时到现场，以保障正常工作运行. | 个 | 板材类 |
| 4 | 隔 板 | 1 产品描述：基材采用优质板材,游离释放量=2.9mg/100g,优于国家标准E1≤9mg/100g，经过防潮、防虫、防腐处理，密度700kg/m3以上，含水率低于10％。 2 五金件及其它配件均为优质钢制办公家具专用配件、环保、耐磨、触摸面光滑，边角无刺尖。 3 尺寸800*300 4 移动使用灵活可拆卸 5.售后：要求接到报修后3小时到现场，以保障正常工作运行. | 张 | 板材类 |
| 5 | 沙发床 | 1、规格尺寸1800*760 2、 产品描述：基材采用优质坂木框架或金属框架,游离释放量=2.9mg/100g,优于国家标准E1≤9mg/100g，经过防潮、防虫、防腐处理。 3、 外饰为优质布艺， 五金件及其它配件均为优质家具专用配件、环保、耐磨、触摸面光滑，边角无刺尖。4、折叠/可平躺功能。 5、 售后：要求接到报修后3小时到现场，以保障正常工作运行. | 组 | 板材类 |
| 6 | 沙发 | 基材采用优质坂木框架或金属框架,游离释放量=2.9mg/100g,优于国家标准E1≤9mg/100g，经过防潮、防虫、防腐处理。外饰为优质布艺， 五金件及其它配件均为优质家具专用配件、环保、耐磨、触摸面光滑，边角无刺尖。 | 米 | 板材类 |
| 7 | 衣架 | 1、实木衣架高度1700-1800mm 2、整体衣帽架承重≥20kg 3、环保油漆实木整体不易开裂。 4、颜色红胡桃色 5.售后：要求接到报修后3小时到现场，以保障正常工作运行. | 个 | 板材类 |
| 8 | 储物柜 | 1 900*450/500*2000. 产品描述：基材采用优质板材/实木,游离释放量=2.9mg/100g,优于国家标准E1≤9mg/100g，经过防潮、防虫、防腐处理，密度700kg/m3以上，含水率低于10％。 2 柜体板，门板基材采用优质板材。 3 五金件及其它配件均为优质钢制办公家具专用配件、环保、耐磨、触摸面光滑，边角无刺尖。 | 组 | 板材类 |
| 9 | 工位1 | 1 1600*1600.产品描述基材：均采用优质铝合金及坂木结构，表面采用酸洗磷化的现代化生产工艺，经模具化钣金流水线精工而成。对人体和周围环境不产生污染，无毒，无害，无副作用，使用时无异味。 2 所有连结架及五金件均选用名优厂家生产。环保、耐磨、触摸面光滑，边角无刺尖。支撑加固辅件耐磨耐压，达到标准承重要求。各结构件和架体无变形，无倾斜。 | 位 | 板材类 |
| 10 | 工位2 | 1 1500*1500. 产品描述基材：均采用优质铝合金及坂木结构，表面采用酸洗磷化的现代化生产工艺，经模具化钣金流水线精工而成。对人体和周围环境不产生污染，无毒，无害，无副作用，使用时无异味。 2 所有连结架及五金件均选用名优厂家生产。环保、耐磨、触摸面光滑，边角无刺尖。支撑加固辅件耐磨耐压，达到标准承重要求。各结构件和架体无变形，无倾斜。 | 位 | 板材类 |
| 11 | 工位3 | 1 1400*1400.产品描述基材：均采用优质铝合金及坂木结构，表面采用酸洗磷化的现代化生产工艺，经模具化钣金流水线精工而成。对人体和周围环境不产生污染，无毒，无害，无副作用，使用时无异味。 2 所有连结架及五金件均选用名优厂家生产。环保、耐磨、触摸面光滑，边角无刺尖。支撑加固辅件耐磨耐压，达到标准承重要求。各结构件和架体无变形，无倾斜。 | 位 | 板材类 |
| 12 | 定制办公桌 | 1 现场测量，. 产品描述：基材采用优质板材/实木,游离释放量=2.9mg/100g,优于国家标准E1≤9mg/100g，经过防潮、防虫、防腐处理，密度700kg/m3以上，含水率低于10％。2 柜体板，门板基材采用优质板材。3 五金件及其它配件均为优质钢制办公家具专用配件、环保、耐磨、触摸面光滑，边角无刺尖。 | 米 | 板材类 |
| 13 | 会议桌 | 1 产品描述：基材采用优质板材或实木烤漆,游离释放量=2.9mg/100g,优于国家标准E1≤9mg/100g，经过防潮、防虫、防腐处理，密度700kg/m3以上，含水率低于10％。 2 五金件及其它配件均为优质钢制办公家具专用配件、环保、耐磨、触摸面光滑，边角无刺尖。 | 米 | 板材类 |
| 14 | 班台 | 1 产品描述：基材采用优质实木框架,烤漆饰面，游离释放量=2.9mg/100g,优于国家标准E1≤9mg/100g，经过防潮、防虫、防腐处理，密度700kg/m3以上，含水率低于10％。 2 五金件及其它配件均为优质钢制办公家具专用配件、环保、耐磨、触摸面光滑，边角无刺尖。 | 套 | 板材类 |
| 15 | 办公桌（理化板） | 1.1135/1010*600*750。办公桌台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25mm厚，耐酸碱、防腐蚀。2. 柜体：采用1.0mm厚优质电解质机加工而成，表面经过酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂抽屉、门板：与柜体同等材质3.采用双包结构调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调。滑轨：采用优质承重三节滑轨，抽拉顺畅承重性能好。4. 环保达标准，隔板承重150公斤。 5.售后及时到位，接到报修后，3小时到现场，保证工作正常顺利进行。 | 张 | 板材类 |
| 16 | 储物柜（电解质板） | 1.1130/1000*355*810。2. 环保达标准，隔板承重65公斤。 3.柜体：采用1.0mm厚优质电解质板机加工而成，表面经过酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂抽屉、门板：与柜体同等材质。4.采用双包结构调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调。滑轨：采用优质承重三节滑轨，抽拉顺畅承重性能好。拉手：采用一体成型槽拉手。5.售后及时到位，接到报修后，3小时到现场，保证工作正常。 | 组 | 板材类 |
| 17 | 置物架（电解质板） | 1.1130/1000*355*895。2. 环保达标准，隔板承重60公斤。 3.架体：采用1.0mm厚优质电解质板机加工而成，表面经过酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂抽屉、门板：与柜体同等材质。4.采用双包结构调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调。滑轨：采用优质承重三节滑轨，抽拉顺畅承重性能好。拉手：采用一体成型槽拉手。5.售后及时到位，接到报修后，3小时到现场，保证工作正常。 | 组 | 板材类 |
| 18 | 多功能升降桌 | 1.规格：1400*700/800*400/1200.电动升降功能，承重100公斤，附件配有主机吊架，副台柜，接到报修后，2小时到现场，保证工作正常。 | 组 | 板材类 |