
1、电梯明细

	序 号
	电梯品牌
	电梯层站
	数量
	单位

	1
	东芝
	6/6
	2
	台

	2
	富士达
	6/6
	1
	台

	3
	迅达
	8/8
	1
	台

	4
	三菱
	8/8
	1
	台

	5
	三菱
	9/9
	2
	台

	6
	三菱
	4/4
	1
	台

	7
	三菱
	12/12
	5
	台

	8
	三菱
	13/13
	1
	台

	9
	三菱
	12/12
	2
	台

	10
	三菱
	3/3
	2
	台

	11
	三菱
	3/3
	1
	台

	12
	三菱
	4/4
	1
	台

	13
	三菱
	扶梯35
	2
	台

	14
	三菱
	扶梯30
	4
	台

	
	合计
	
	26
	台


2、日常维护保养期限

本报价期限  壹   年,维护保养费：直梯共 20 台，扶梯共 6  台，共计 26  台。

3、服务内容

3.1 乙方受甲方委托，为航天中心医院电梯提供有偿的运行、维修、维保服务。

3.2 甲方设备：电梯日常运行维护保养及电梯配件的更换。
4、服务范围。
4.1向甲方提供北京航天中心医院电梯运维服务；

4.2其它正常损坏及故障的维修、更换及维护；500元以上配件由甲方付费，（监管部门新提出要求，需要新增加的配件，都由甲方单独付费）。500元以下的配件由乙方免费提供。 

4.3负责电梯运行系统（曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统、安全保护系统）的日常运行管理。

4.4负责电梯的日常运行管理。

4.5负责扶梯的日常运行管理。

4.6负责电梯、扶梯设备日常维护。

4.7负责电梯、扶梯设备应急维修。

4.8负责电梯、扶梯设备等特殊要求的安全技术管理。

4.9负责根据行业标准制定电梯、扶梯设备标准化、系统化运行管理制度、安全操作规程、运行记录以及应急预案。

4.10每季度负责对全院电梯、扶梯设备进行巡检一次并记录。

5、其他约定

1、注：北京市自2025年10月份已取消纸质版维保记录，改为一梯一码电子版维保记录，电梯安全管理员并签字。

2、北京市现已执行无纸化电子扫码智慧监管工作。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应一并保存。

二、资质要求

特种设备生产许可证

三、服务内容及承诺

1、对负责维修保养的电梯实行全年和全天的监管，发现问题及时处理。 

2、参照用户作息时间并同用户确定维护保养时间，拟定巡检、保养时间。

3、电梯出现紧急故障，维护保养人员在接到报警通知后15分钟内到达现场。短时间内不能处理的故障应由项目主管立即通报用户电梯主管人员，共同确定抢修时间，作业方案，以最快速度恢复电梯正常运行。

4、工作方式、内容及要求

1）电梯日巡视项目

内容：采用问、摸、听、看等方法逐台查看电梯的运行工作状态、机房情况、环境卫生等（主要包括曳引机工作温度，控制柜电气线路，制动器制动状况，电梯运行情况），及时发现电梯运行过程中的异常现象和故障隐患，排除一般故障，确保电梯运行正常、安全、舒适。

要求：

衣着统一、整洁，挂牌上岗，举止文明，巡视过程中不得影响乘客用梯。

⑵做好维修保养及巡视记录。并将每部电梯相应维保记录表贴在相应机房明显位置。各相关人员定期签认。
2）半月保养检查项目：

认真按《电梯日常维护保养记录》(电子版)内容填写。

3）季度保养检查项目：

认真按《电梯日常维护保养记录》（电子版）内容填写。

4）半年保养检查项目：

认真按《电梯日常维护保养记录》（电子版）内容填写。

5）年度保养检查项目：

（1）认真按《电梯日常维护保养记录》（电子版）内容填写。

6）急修、故障处理

按以下四种情况具体落实故障处理 

（1）不影响电梯安全运行及乘坐舒适感的故障

暂时保持电梯正常运行，向用户电梯主管部门通报情况，提出检修申请，项目负责人责成维护保养人员在尽量不影响用户用梯的前提下进行检修。

（2）不影响电梯安全运行，但对乘坐舒适感有一定影响的故障

立即向用户电梯主管部门通报情况，提出检修申请，由项目负责人责成维护保养人员视当时客流情况在乘客较少时间段着手处理。

（3） 可能影响电梯安全运行的故障

立即停止电梯运行，向用户电梯主管部门通报情况，提出检修申请，由项目负责人责成维修保养人员即时进行故障处理，并即时向用户电梯主管部门通报故障原因及处理结果。

（4）紧急故障处理

接到电梯困人紧急故障报警通知后，应立即赶赴现场，安全释放被困乘客，并即时检修（如现场条件不允许，另行处理），故障处理完毕后，即时向用户电梯主管部门通报故障原因及处理结果。

3

