
航天中心医院苏家坨院区电梯维保服务要求
 运维保养设备信息及服务范围

1、设备信息

	设备名称
	设备
SN号
	设备资产号
	生产厂家
	载重
	品牌
	数量

	电梯
	/
	/
	康力
	1600
	康力
	1

	电梯
	/
	/
	康力
	1600
	康力
	1

	电梯
	/
	/
	康力
	1600
	康力
	1

	电梯
	/
	/
	康力
	1600
	康力
	1

	电梯
	/
	/
	康力
	1600
	康力
	1

	电梯
	/
	/
	康力
	1600
	康力
	1

	电梯
	/
	/
	康力
	1600
	康力
	1

	电梯
	/
	/
	康力
	1600
	康力
	1

	电梯
	/
	/
	康力
	1600
	康力
	1

	电梯
	/
	/
	康力
	1250
	康力
	1

	电梯
	/
	/
	康力
	1600
	康力
	1

	电梯
	/
	/
	康力
	1600
	康力
	1

	电梯
	/
	/
	康力
	1600
	康力
	1

	电梯
	/
	/
	康力
	1600
	康力
	1

	电梯
	/
	/
	康力
	1600
	康力
	1

	电梯
	/
	/
	康力
	1600
	康力
	1

	电梯
	/
	/
	康力
	1600
	康力
	1

	电梯
	/
	/
	康力
	800
	康力
	1

	电梯
	/
	/
	康力
	800
	康力
	1

	电梯
	/
	/
	康力
	450
	康力
	1

	电梯
	/
	/
	康力
	800
	康力
	1


2、服务内容

2.1 乙方受甲方委托，为航天中心医院苏家坨院区电梯提供有偿的运行、维修、维保服务。

2.2 甲方设备：电梯日常运行维护保养及电梯配件的更换。
3、服务范围。
3.1向甲方提供北京航天中心医院苏家坨院区电梯运维服务；

3.2其它正常损坏及故障的维修、更换及维护；500元以上配件由甲方付费，（监管部门新提出要求，需要新增加的配件，都由甲方单独付费）。500元以下的配件由乙方免费提供。 

3.3负责电梯运行系统（曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统、安全保护系统）的日常运行管理。

3.4负责电梯的日常运行管理。

3.5负责电梯设备日常维护。

3.6负责电梯设备应急维修。

3.7负责电梯设备等特殊要求的安全技术管理。

3.8负责根据行业标准制定电梯设备标准化、系统化运行管理制度、安全操作规程、运行记录以及应急预案。

3.9每季度负责对全院电梯设备进行巡检一次并记录。

3.10负责电梯设备年检费用，确保年检工作顺利通过。

1
第1页 /共 7页

