航天中心医院玉泉路院区及苏家坨院区探测器安装及探测器检测

- 安装

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有毒气体探测器 | GQ-RK9013 | 硫化氢 | 4 | 只 | 防爆型，带显示，电化学传感器检测探测原理，工作电压DC24V。介质：硫化氢。含施工管线安装（玉泉路院区3只，苏家坨院区1只） |
| 2 | 可燃气体探测器 | GTYQ-RK5112 | 可燃 | 2 | 只 | 防爆型，带显示，催化燃烧检测探测原理，工作电压DC24V。介质：甲烷。含施工管线安装（玉泉路院区1只，苏家坨院区1只） |
| 3 | 可燃气体报警控制器 | RK8611 | 总线制 | 2 | 台 | 液晶壁挂主机显示，总线制，含备电。含施工管线安装（苏家坨院区1台，玉泉路院区1台） |

- 检测

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标气检测 | 67 | 只 | 现场标气检测，校准，出具CNAS检测报告，苏家坨院区 |
| 2 | 标气检测 | 12 | 只 | 现场标气检测，校准，出具CNAS检测报告，玉泉路园区 |