航天中心医院玉泉路院区门诊楼二层检验科及一层急诊区域电路及电源维修项目

改造要求：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆敷设及安装 | ZC-YJV-4*50+1*25 | 米 | 45 | 此价格包含设备价格、运输费、技术服务费、安装费、调试费等 |
| 2 | 电力电缆敷设及安装 | ZC-YJV-4*25+1*16 | 米 | 65 |  |
| 3 | 电力电缆敷设及安装 | ZC-YJV-5*4 | 米 | 80 |  |
| 4 | 电力电缆敷设及安装 | ZC-YJV-3*4 | 米 | 40 |  |
| 5 | 桥架安装 | 100*100 | 米 | 30 |  |
| 6 | 护套线敷设及安装 | 3*2.5 | 米 | 200 |  |
| 7 | PVC线槽安装 | 4*2 | 米 | 200 |  |
| 8 | 电缆冷缩终端制作及安装 | 25-50冷缩/铜鼻子25-50 | 套 | 6 |  |
| 9 | 双电源互投箱制作及安装 | 进线开关100A2个；出线开关3p63a1个 /4p20A4个带漏电/2P20A4个带漏电/2p16A2个/2P80A不带漏保/2P32A不带漏保 | 个 | 1 |  |
| 10 | 墙体开孔及恢复 | DN50 | 个 | 3 |  |
| 11 | 配电系统调试 |  | 项 | 1 |  |
| 12 | 脚手架拆除搭建 |  | 项 | 1 |  |
| 13 | 顶棚拆除及恢复 |  | 项 | 1 |  |
| 14 | 辅材 |  | 项 | 1 | 施工所需的辅材 |