	主要技术指标

	序号
	技术参数

	▲ 1.1
	所投冠脉钙化积分辅助评估软件具备国家药品监督管理局颁发的第三类注册证，提供注册证复印件并加盖公章。

	▲ 1.2
	所投产品的钙化积分功能需经过临床验证，验证深度学习算法可以提供可靠的三种钙化积分量化结果，并可以进行心脏风险分层-进行心血管疾病风险分层管理，生产商需提供第三方机构报告或学术期刊已发表论文文献证明。

	2
	病灶检出与分析。

	2.1
	具备高清DICOM原始轴位图像功能。

	2.2
	具备轴位分割可视化模块。

	2.3
	具备智能识别冠脉血管分支模块。

	2.4
	具备智能区分冠脉与非冠脉组织的钙化分布功能。

	2.5
	具备自动匹配钙化分布与血管分支功能。

	2.6
	具备自动量化评估血管钙化功能。

	3
	具备自动评估钙化积分程度功能。

	4
	具备智能HI交互功能。

	5
	具备自动生成的钙化积分评估报告，包括至少2种报告样式，文本和图文报告。



