| 移动护理终端及主要配件需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求项目 | 参数 | 备注 |
| 1 | 移动护理手持终端 | 操作系统:Android 14 处理器:8核，2.8GHz； 存储:8G+256G 屏幕大小:6寸； 电池容量:5000mAH （可拆卸）； 分辨率:1440x720； 摄像头:前置500W 像素，后置≥1300W 工作时长:18H； IP防护等级:IP67； 网络: wifi+4g（2.4G/5G 双频Wi-Fi： 备注:含皮套及座充 | 设备 |
| 2 | 屏幕 | LCD/TP模组 | 维修配件 |
| 3 | 摄像头 | 摄像头（含前后置） | 维修配件 |
| 4 | 扫描头 | E3140读头引擎 | 维修配件 |
| 5 | 电池 | 电池可拆卸 | 维修配件 |
| 6 | 主板 | 主板组件 | 维修配件 |
| 7 | 喇叭 | 播音组件 | 维修配件 |
| 8 | 充电小板 | USB小板 | 维修配件 |
| 9 | 前壳+屏幕套件 | 前壳组件，含LCD | 维修配件 |
| 10 | 后壳 | 后壳组件 | 维修配件 |
| 11 | 电池 | 电池后盖 | 维修配件 |
| 12 | 按键 | 按键模块，侧边按键 | 维修配件 |

为便于维修与管理与苏家坨设备参数一致，需搭载Android 14系统，配备6英寸IPS全触屏与5100mAh可拆卸大电池。核心提供高通8核2.8GHz或MTK 8核双平台，支持4G全网通、Wi-Fi 6及北斗高精度定位。具备IP65防护等级，可选配红外热成像与测温模组，兼顾高性能与专业数据采集，配件参数要求原厂