## Sheet1
序号 | 需求位置 | 现有点位用途 | 现有点位用途 | 新增用途 | 需求数量 | 实际增加
1 | 体检办公室 | 2 | 内/外网 | 电话 | 1 | 1
2 | 体检动脉硬化 | 0 | 内网/设备 |  | 2 | 3(电话预留1)
3 | 肿瘤抢救室 | 1 | 电视 | 病房呼叫设备带 | 1 | 2
4 | 神内抢救室 | 0 |  | 病房呼叫设备带 | 1 | 2
5 | 体检5个诊室 | 0 |  | 诊室门口呼叫屏 | 5 | 5
| 总计 |  |  |  |  | 13
要求： 1、信息点位从机房桥架穿线到现场 2、信息点位安装走线盒和86盒及网络面板 3、机房配线架模块和网络面板需要粘贴标签