| 项目名称 | 门诊楼冷水机组维修 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 说明 |
| 一 | 门诊楼3#特灵离心机组维修 |  |  |  |
| 1 | 冷凝器铜管 | 25 | 根 | 损伤铜管更换 |
| 2 | R123冷媒（100kg) | 4 | 桶 | 重新充注制冷剂 |
| 3 | 冷冻油 | 8 | 桶 | 更换冷冻油 |
| 4 | 油过滤器 | 2 | 套 | 更换油过滤器 |
| 5 | 涡轮对夹蝶阀DN250 | 2 | 套 | 更换阀门 |
| 6 | 水流开关 | 4 | 套 | 更换开关 |
| 7 | 制冷系统清洁干燥 | 1 | 项 | 蒸发器、冷凝器、氟系统清洁、干燥 |
| 8 | 设备调试 | 1 | 项 | 恢复安装、调试运行 |