	项目名称
	门诊楼冷水机组维修

	编号
	名称
	数量
	单位
	说明

	一
	门诊楼3#特灵离心机组维修
	　
	　
	　

	1
	冷凝器铜管
	25
	根
	损伤铜管更换

	2
	R123冷媒（100kg)
	4
	桶
	重新充注制冷剂

	3
	冷冻油
	8
	桶
	更换冷冻油

	4
	油过滤器
	2
	套
	更换油过滤器

	5
	涡轮对夹蝶阀DN250
	2
	套
	更换阀门

	6
	水流开关
	4
	套
	更换开关

	7
	制冷系统清洁干燥
	1
	项
	蒸发器、冷凝器、氟系统清洁、干燥

	8
	设备调试
	1
	项
	恢复安装、调试运行



