# 航天中心医院自动门手动门年度维保需求

航天中心医院自动门、手动门维保需求

| 设备型号 | 位置 | 数量 | 保养周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳博克DS自动门 | 康复楼 | 2 | 4次/年 | 包含全年临时维修人工费 |
| 纳博克DS自动门 | 永定路二街坊门诊部 | 1 | 4次/年 | 包含全年临时维修人工费 |
| 史丹利 | 院办 | 1 | 4次/年 | 包含全年临时维修人工费 |
| 松下 | 航天桥二门诊 | 1 | 4次/年 | 包含全年临时维修人工费 |
| Dorma | 体检中心 | 1 | 4次/年 | 包含全年临时维修人工费 |
| 手动门 | 航天中心医院门诊楼内 | 55 | 4次/年 | 包含全年临时维修人工费 |
| BEASM自动门 | 门诊、急诊 | 5 | 4次/年 | 包含全年临时维修人工费 |
| 手动门 | 楼内 | 129 | 4次/年 | 包含全年临时维修人工费 |
| 纳博克DS自动门 | 放射科 | 4 | 4次/年 | 包含全年临时维修人工费 |