## Sheet1
报价说明 （其中包含配件费与维修费）
配件名称 | 数量
1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | 2（米）
1.名称:除湿机 2.规格: | 1（台）
1.名称:漏电保护器 | 1（个）
1.材质:线槽 2.规格:100X50 | 10（米）
1.材质:电缆 2.规格:YJV5X4mm2 | 10（米）
1.名称：通风工程检测、调试 | 1（项）
日除湿量，大于等于240升/天